АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

№ 9

| Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Наименование муниципального образования | «02» ноября 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яльгелевская общеобразовательная школа» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Адрес объекта: 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, дом 47.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   2 этажа, 2912,60  кв.м

- часть здания    на 1 этаже, 1456,30 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 57 113  кв.м

1.4. Год постройки здания 1989г. дата последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий  2016.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яльгелевская общеобразовательная школа» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,  (МОУ «Яльгелевская школа»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, дом 47.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Вид деятельности: Образовательная деятельность.

2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.) 121  чел. – обучающиеся, 25 чел. – сотрудники.

2.3. Дополнительная информация:  образовательная (ОКВЭД – 80.21.1); форма собственности – муниципальная (КФС – 14); учреждение относится к типу – казенное.

3. Состояние доступности объекта

(приложение  к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

4. Выводы:

4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (о, г, у, к), ВНД (с) |  | 2-5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (о, г, у), ВНД (к, с) |  | 6-13 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (г, у), ДУ-И (о) ВНД (к, с) |  | 14-23 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (о, у), ДУ-И (г, с, к) |  | 24-30 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (г, у), ВНД (к, с, о) |  | 31-34 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (о, к), ДУ-И (у) ВНД (г, с) |  | 35, 36 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (о, г, у, к), ВНД (с) |  | 1 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.2. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями,  для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при  организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании  помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми,  доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль маршей лестниц, в санитарно-гигиенических помещениях, при необходимости оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации  при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется  выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

разместить рядом с входом на территорию  информацию об организации (наименование, время работы и т.д.) продублированную шрифтом Брайля (на высоте 1,5 м); выровнять (отремонтировать) пешеходные дорожки, понизить уровень бортового камня на пути движения;  установить тактильную информацию о направлении движения к входу; выделить место для парковки инвалидов, обозначить его соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки (придерживаться п. 4.1.14-15 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери  оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (08-1.1м); дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. (п. 5.1.7 СП 59.13330.2012).

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц, примыкающих к стене; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник;  увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.); информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.;  обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (5.5.2 СП 59.13330.2012)..

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема; в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах; в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации  п. 7.1.11; 7.1.12  СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать две (женскую/мужскую) туалетных  кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные  проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); в душевых  предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями  (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни п. 5.3  СП 59.13330.2012); в помещениях для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни (п. 5.3.4; 5.3.5;5.3.6;  7.5.12 СП 59.13330.2012)

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий, капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий, капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт (текущий, капитальный) Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-И (о, г, у, с), ДУ-И (к).

6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 18 л.

2. Результаты фото-фиксации на объекте 	на  6 л.

3. Поэтажные планы, на    л.

4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы      Генеральный директор М.П. Потапов

(Должность, Ф.И.О.)		                                (Подпись)

Члены рабочей группы:        ________________________________

(Должность, ФИО)                                                                                                     (Подпись)

________________________________________________________________

(Должность, ФИО)                                                                                                       (Подпись)

________________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                           (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

_______________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                       (Подпись)

_________________________________________________            ______________

(Должность, Ф.И.О.)			                                                     (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

_________________________________________________________

(Должность, ФИО)	                                                                                (Подпись)

___________________________________________________       ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                                                     (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________